软硬件安装部署手册

项目：滨州健康科技职业学院智慧营养健康餐厅项目

合同编号：XYCT-KBT20260615    合同签订日期：2026年6月15日

需方：滨州健康科技职业学院    供方：北京康比特体育科技股份有限公司

文档版本：V1.0    编制日期：2026-06-30

签字使用说明：本文档为可签字确认版本。凡涉及现场测试、试运行统计、正式地址、密钥、账号、生产数据的字段，必须按现场实测或双方确认结果填写；未确认项不得自动视为验收通过。

# 一、部署总体原则

前厅营养结算系统和智慧进销存系统分模块部署，服务器、域名、SSL、小程序备案和端口开放需提前准备。

正式密钥、数据库密码、服务器账号、证书私钥只在现场安全配置，不进入普通文档和代码仓库。

上线前必须完成备份、权限、日志、接口联调和回滚检查。

# 二、服务器资源要求

| 服务器 | 操作系统 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前厅结算应用服务器 | openEuler 24.03 LTS-SP1，x86_64 | 16核 / 32GB / 1T SSD | 承载前厅营养结算业务应用 |
| 前厅结算数据库服务器 | openEuler 24.03 LTS-SP1，x86_64 | 16核 / 32GB / 1T SSD | 承载数据库服务，需配置备份 |
| 智慧进销存服务器 | CentOS 8.0+ 64位或 Windows Server 2019 数据中心64位 | 8核 / 32GB / 1T；有 OSS 可 200G，建议 RAID1 | 承载智慧采购、库存、供应商、小程序相关服务 |

# 三、网络、域名与端口

| 资源/端口 | 要求 |
| --- | --- |
| 公网 IP/独立域名/SSL证书 | 前厅系统、进销存系统分别配置；提供方由双方确认 |
| 80、443 | Web 服务端口 |
| 8000、8100、8200 | 应用服务端口，按现场部署方案开放 |
| 22/3389 | Linux/Windows 远程管理端口，仅限授权 IP |
| 3306 | 数据库端口，原则上不对公网开放；仅内网或白名单访问 |

# 四、硬件安装流程

| 步骤 | 操作要求 |
| --- | --- |
| 到货验收 | 按合同清单核对型号、数量、外观、配件、序列号和运输损伤 |
| 点位复核 | 按《设备点位图》核对餐台、配电箱、RJ45、交换机、强弱电和走线 |
| 设备安装 | 安装称重台、布菲炉、绑盘终端、POS、收货秤、留样称、晨检仪、交换机等 |
| 网络接入 | 每台设备完成 IP/网络/网关/DNS 或 DHCP 策略配置，接入业务 VLAN 或指定网络 |
| 通电测试 | 检查单台功耗、配电箱、漏保、线缆温升和设备启动状态 |

# 五、软件部署与上线检查

| 检查项 | 要求 |
| --- | --- |
| 基础环境 | 安装系统补丁、时间同步、磁盘分区、防火墙、日志目录、运行用户 |
| 应用部署 | 部署 PC 管理端、移动端/小程序后端、进销存服务和接口服务 |
| 数据库与备份 | 初始化数据库，配置每日备份、保留周期、恢复演练和备份告警 |
| 接口配置 | 配置一卡通 base_url、appid、商户号、钱包号、设备号、签名策略，敏感值现场填写 |
| 上线自检 | 登录、菜单、权限、设备在线、消费闭环、采购/库存、报表、数据中台推送 |

# 签字确认

双方确认：本文件所列范围、前置条件、检查/测试方法、结果记录和待整改事项已经过阅读确认。未填写或标注待确认的事项，不构成已验收通过。

| 角色 | 签字/盖章 | 日期项 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需方项目负责人 |  | 日期 |  |
| 需方技术/信息中心确认人 |  | 日期 |  |
| 供方项目负责人 |  | 日期 |  |
| 供方实施/技术确认人 |  | 日期 |  |